| КОРЕШОК о вручении памятки «____»______________20___г ст-ца(хутор)_______________ __________________________ Гражданину(ке)___________ __________________________ Проживающему (ей) улица ________________________ дом _________кв.__________ Памятку вручил _______________________________ _______________________________________ (подпись) Памятку получил ____________________________________________________ __________________________ (подпись) | ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона Запрещается: - запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, при наличии прогаров, трещин и отсутствие предтопочных листов, размером не менее 0,5 х 0,7 метра; - оставлять без присмотра топящиеся печи; - применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - допускать хранение легковоспламеняющихся материалов (в том числе дров) в непосредственной близости с топящейся печью; - топить печи, не предназначенные для этих видов топлива, перекаливать печи; - применять самодельные аппараты защиты от перегрузок электрической сети и короткого замыкания. Не соединяйте провода при помощи скрутки; - хранение баллонов в помещениях с горючими газами объемом более 5 литров. Чтобы предотвратить пожар: - обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам тушения пожара. Никогда не курите в постели; - не оставляйте малолетних детей без присмотра, не разрешайте детям играть с огнем (спички, зажигалка); - приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; - не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, а также открытые источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.); - не перегружайте электросеть: запрещается в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии (электрообогреватель, утюг); - при уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые краны; - исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовые плиты, печи, камины, электронагревательными приборами и т.д.), не разогревайте на открытом источнике огня легковоспламеняющиеся жидкости; - ежегодно, перед началом отопительного сезона проверьте состояние печного отопления и произведите очистку дымоходов от сажи. |
| --- | --- |

| КОРЕШОК о вручении памятки «____»______________20___г ст-ца(хутор)_______________ __________________________ Гражданину(ке)___________ __________________________ Проживающему (ей) улица ________________________ дом _________кв.__________ Памятку вручил _______________________________ _______________________________________ (подпись) Памятку получил ____________________________________________________ __________________________ (подпись) | ПАМЯТКА о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона Запрещается: - запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, при наличии прогаров, трещин и отсутствие предтопочных листов, размером не менее 0,5 х 0,7 метра; - оставлять без присмотра топящиеся печи; - применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - допускать хранение легковоспламеняющихся материалов (в том числе дров) в непосредственной близости с топящейся печью; - топить печи, не предназначенные для этих видов топлива, перекаливать печи; - применять самодельные аппараты защиты от перегрузок электрической сети и короткого замыкания. Не соединяйте провода при помощи скрутки; - хранение баллонов в помещениях с горючими газами объемом более 5 литров. Чтобы предотвратить пожар: - обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам тушения пожара. Никогда не курите в постели; - не оставляйте малолетних детей без присмотра, не разрешайте детям играть с огнем (спички, зажигалка); - приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; - не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, а также открытые источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.); - не перегружайте электросеть: запрещается в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии (электрообогреватель, утюг); - при уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые краны; - исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовые плиты, печи, камины, электронагревательными приборами и т.д.), не разогревайте на открытом источнике огня легковоспламеняющиеся жидкости; - ежегодно, перед началом отопительного сезона проверьте состояние печного отопления и произведите очистку дымоходов от сажи. |
| --- | --- |

| При пожаре или задымлении немедленно сообщите по телефону «01», с мобильного «101», «112» указав точный адрес, что горит, а затем приступите к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися подручными средствами. ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области | СПИСОК лиц, обученных правилам пожарной безопасности в жилом доме (16 лет и старше) № п.п.; Ф.И.О.; Подпись обученного. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. «___» ____________________20 г. _______________________________. Подпись обучающего |
| --- | --- |

| При пожаре или задымлении немедленно сообщите по телефону «01», с мобильного «101», «112» указав точный адрес, что горит, а затем приступите к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися подручными средствами. ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области | СПИСОК лиц, обученных правилам пожарной безопасности в жилом доме (16 лет и старше) № п.п.; Ф.И.О.; Подпись обученного. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. «___» ____________________20 г. _______________________________. Подпись обучающего |
| --- | --- |